# Wstęp

Świat i jego technologie, choć poprawiły nam jakość życia, to jednak ciągły pęd za pracą pieniądzem zmusiła naukę, do stworzenia systemów, które jeszcze bardziej ułatwią życie, a przede wszystkim sprostają naszym coraz śmielszym oczekiwaniom. Jeśli kiedyś otwieranie bram automatycznie było czymś nadzwyczajnym, dziś staje się standardem w większości domów. Kiedy domy inteligentne zaczynały się pojawiać, na zainstalowanie takich systemów było niezwykle kosztowne. W chwili obecnej firmy oferują wykonawcom i inwestorom dostępniejsze ceny, co powoduje, że znaczna liczba właścicieli domków jednorodzinnych coraz częściej decydują się na zastosowanie rozwiązań, które nie tylko podniosą komfort życia, ale także zapewni bezpieczeństwo i myślę najważniejsze pozwoli znacznie obniżyć koszty utrzymania. Dlatego też podjąłem próbę strwożenia algorytmu, który pozwoli zdalnie sterować urządzeniami odpowiadającymi za utrzymanie właściwej temperatury pomieszczeń i dostosowanie jej do użytkowników domu. Niniejsza pracę podzieliłem na 4 rozdziały. W pierwszym odniosłem się źródeł, gdzie w oparciu o naukowe definicje wyjaśniam najważniejsze pojęcia związane z pracą. Np. pojęcie domu inteligentnego, cechy takiego domu, uczenie maszynowe. Przedstawiłem także podział algorytmów uczenia maszynowego ze względu na sposób działania. W tej części przedstawiłem także krótki rys historyczny domów inteligentnych i uczenia maszynowego, jak również cechy budynku inteligentnego. Podjąłem także temat zagrożeń i wad domów inteligentnych. Opisałem także rodzaje algorytmów uczenia maszynowego.
 W rozdziale drugim opisałem system, który napisałem w języku programowania C#. Napisany program ma rozpoznawać powrót właściciela domu i dostosowywać do niego prace urządzeń grzewczych. Całość zebrałem w opisie technicznym, a w nim m. innymi: założenia programowe, opis zastosowanych rozwiązań, pobieranie danych pogodowych, regresja liniowa, obliczanie czasu nagrzania domu, jak również połączenie z urządzeniami grzewczymi i komunikacja z nimi.. Przedstawiłam także zastosowane biblioteki oraz wybrane algorytmy.
Kolejny rozdział opisuje szczegóły dotyczące obiektu symulacji i badań, jak również opis badan i wyniki symulacji.
Całość podsumowałem wnioskami wynikającymi z badań.

Pojęcia związane z pracą

### 1.1 Pojęcie domu inteligentnego

"Inteligentny budynek to zespół jego możliwości technicznych pozwalających na podstawie stanów różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych odpowiednio reagować, w celu zapewnienia jego użytkownikom komfortowych warunków życia i wysokiego poziomu bezpieczeństwa [1]
[1] [Jacek Włodarczyk, Zbigniew Podosek " Systemy Teletechniczne Budynków Inteligentnych"]
Intelligent Building Institute mówi, że inteligentny budynek jest budynkiem, który integruje różne systemy, aby skutecznie, w sposób skoordynowany zarządzać zasobami w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania jego użytkowników, maksymalizować oszczędności w zakresie inwestycji i kosztów operacyjnych oraz umożliwiać maksymalną elastyczność.[2]
[2] [Intelligent Building Systems Albert Ting-pat So,Wai Lok Chan 1999 Springer US
System zarządzania budynkiem (ang. BMS – Building Management Systems) znajduje zastosowanie w budynkach mieszkalnych, biurach, zakładach przemysłowych. Można zainstalować tam wiele systemów i połączyć je w całość. Oczywiście spełnia także funkcje monitorowania i kontroli. Optymalizacja i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb użytkowników, jak również raportowanie działania urządzeń, jak i całego systemu, to zadania budynku inteligentnego.
Krótko przedstawię kilka z systemów, które mają zastosowanie w domach jednorodzinnych np:
- sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym uwzględniając obecność mieszkańców, reagowanie na ruch w pomieszczeniach, jak również natężenie światła w wybranych miejscach.
- sterowanie ogrzewaniem wybranych pomieszczeń, które pozwala podgrzać powietrze w tylko wybranym pomieszczeniu jak również je oczywiście schłodzić. Oczywiście zadaniem systemu jest reakcja na ruch osoby znajdującej się tam, zatem wejścia lub wyjścia użytkownika domu.
- sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją, pamiętając zawartość dwutlenku węgla i wilgotność czyli o parametry jakości powietrza, tj.
- symulacja obecności użytkowników domu. W tym przypadku polegająca ona np. na włączaniu i wyłączaniu oświetlenia w wybranych pomieszczeniach. Trzeba tylko zastosować moduł, dzięki któremu można odtwarzać dźwięki nagrane przez domowników w czasie ich nieobecności w domu, można tu wykorzystać inteligentny głośnik, jak również połączone z Internetem urządzenia (telefon, TV) lub też system pogodowy.
- system alarmowy i monitoring. Działa za pomocą zainstalowanych czujników np. detektor ruchu. System uruchamia się, gdy zostanie stłuczona szyba, otworzy się drzwi lub np. przekroczy określoną linię. Automatycznie zostanie uruchomiony system sygnałów dźwiękowych, powiadomiona zostanie policja lub służby ochrony. Każde opuszczenie domu, zapewnia nam spokój, gdyż można zaprogramować sterowanie tak, by dom sprawiał wrażenie zamieszkałego. Każdy incydent powoduje powiadomienie. Zatem na odległość można monitorować sytuacje w domu.
- system przeciwpożarowy ostrzega mieszkańców przed pożarem i zatruciem CO2. Czujniki dymu i temperatury  uruchamiają np. tryskaczy czy  zraszaczy. Ponadto komunikują o sposobie ewakuacji oraz odcina gaz.
- system kontroli dostępu, to system stosowany przede wszystkim w biurach, zakładach pracy czy instytucjach. Jest to przydzielania dostępu wyznaczonym osobom do konkretnych pomieszczeń. Naruszenie tego przydziały spowoduje, że drzwi nie zostaną otwarte. Dodatkowo jeszcze sieć kamer rejestruje, kto przekracza zabezpieczone drzwi lub próbuje, a blokada drzwi nie została zdjęta.
- system pogodowy jest wyposażony w różne czujniki pogodowe. Jeśli warunki atmosferyczne pogorszą się (obniży się znacznie temperatura, zacznie padać deszcz, pojawi się burza) system zamyka okna lub przechodzi na oddzielne zasilanie w przypadku włączeń z powodu wyładowań atmosferycznych.
Dużą zaletą takiego systemu jest to, że czynniki zewnętrzne (atmosferyczne - niezależnie od pogody i od pory roku nie mają wpływu na warunki w domu). Temperatura jest zawsze optymalna uwzględniając wymagania wszystkich domowników. Oczywiście systemy umożliwiają także ustawienie temperatury wody i podgrzewanie w określonych godzinach. Niesie to za sobą efektywne zarządzanie kosztami ogrzewania.

Dzięki tym elementom i wielu innym systemom, jak również zarządzaniu wszystkimi połączonymi ze sobą urządzeniami w domu, można sterować nim z bliska lub z daleka. Sterowanie to jest bardzo proste i przyjazne w obsłudze. Zapewnia wygodę życia i bezpieczeństwo.
Jednak oprócz wygody życia, obniżenia kosztów eksploatacji pojawiają się także zagrożenia. Wszystko związane jest z dostępem do Internetu zarówno kablowym, jak i bezprzewodowym. Dzięki tym możliwościom, możemy kierować znajdować się daleko od domów. W tym momencie dajemy szansę potencjalnym złodziejom, którzy korzystają z usług hakerów. W Polsce jeszcze nie zgłoszono takiego przypadku, jednak w innych krajach takie zdarzenia nie są czymś nieznanym. Jeśli urządzenia nie mają specjalnych zabezpieczeń, można bardzo łatwo przejąć kontrolę nad urządzeniami. Oczywiście firmy oferujące swoje produkty zapewniają pełen zakres zabezpieczeń, nie możemy jednak zapomnieć i pominąć możliwości informatyków (hakerów). Mimo, że zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wynikających z dostępu do Internetu i połączenia z nimi urządzeń z większości wygodne życie i podniesiony standard przezwycięża nasze lęki i obawy.

    1. Historia domów inteligentnych

Po raz pierwszy budynek inteligentny a zarazem pomysł inteligentnego budynku pojawił się w latach siedemdziesiątych w branży przemysłowej  Stanów Zjednoczonych. W latach dziewięćdziesiątych obejmowało już szerszy zakres przemysłu, jak również bardziej skomplikowane systemy o dużej zmienności funkcji. Zdobyte doświadczenia systemów kontroli zastosowanych w przemyśle i innych dziedzinach pozwoliły, stworzyć systemy i podsystemy, które stopniowo zostały przeniesione do sektora prywatnego jako Intelligent Building Sysytems. Oczywiście początkowo nie było, to tak rozumiane jak w chwili obecnej. Jednak chodziło o to, by zastosować i wykorzystać systemy informatyczne tak, by wspierały jak najlepiej wszystkie działania i procesy w danym pomieszczeniu.

### 1.1.2 Cechy inteligentnego budynku

Inteligentny budynek to zespół różnych systemów, które zmieniają nasze pojmowanie prowadzeniu i zarządzaniu domem. Kiedy moi rodzice podłączali instalację gazową zapoznawali się z instrukcją działania pieca. Już wtedy było sukcesem, gdy po zamianie pieca węglowego na gazowy można było ustawić godzinę włączania pieca lub ogrzewania wody. Kolejnym systemem, który pojawił się było zraszanie trawy. Ale ponownie trzeba było uczyć się ustawień.
  Natomiast założeniem inteligentnego domu jest zaprogramować jednocześnie wszystkie urządzenia zgodnie z potrzebami i wymaganiami. Urządzenia mają za zadanie np. zapamiętać ulubione ustawienia z czasem parzenia kawy włącznie. Aby uzyskać pełną satysfakcję z użytkowania domu inteligentnego, musi cechować go np.:
- łatwość w obsłudze
- możliwość dowolnej zmiany lokalizacji urządzeń sterujących , jak również możliwości łatwego dokonywania zmian i modyfikowania w zależności od potrzeb
- estetyka wnętrz i całego budynku
- samodzielna i automatyczna praca i eksploatacja zainstalowanych systemów
- dbałość o bezpieczeństwo życia i dóbr materialnych
- niezawodność działania wszystkich urządzeń
- dbałość o dostosowanie optymalnych dla człowieka warunków (wilgotność, temperatura, oświetlenie)
- ciągły dostęp do internetu
- niskie koszty utrzymania domu

## 1.2. Uczenie maszynowe

Zadaniem uczenia maszynowego jest uczenie się, jak rozpoznawać nowe pojęcia za pomocą porównań, odkrywanie nowych powiązań w danych oraz przekształcanie odkrytej wiedzy w na język jasny i czytelny dla człowieka. Zatem istotą systemu jest umiejętność W uczeniu maszynowym chodzi o umiejętność skutecznego i wydajnego a przede wszystkim szybkiego wyszukiwania funkcji, która znajdzie rozwiązanie przez nas pożądane i oczekiwane.

### 1.2.1 Definicja uczenia maszynowe

Mówimy, że maszyna uczy się zadania T w oparciu o doświadczenie E i miarę jakości P, jeśli wraz z przyrostem doświadczenia E poprawia się jakość wykonywanego zadania T mierzona przez miarę P. [T. M. Mitchell. Machine Learning. McGraw Hill, 1997.]
Uczenie - zmiany w systemie adaptującym się pozwalające mu w przyszłości działać bardziej efektywnie na takich samych zadaniach lub zadaniach o podobnych charakterze [Simon 1983]
Leslie Valiant, w roku 1984 w pracy A theory of the learnable , Communications of the ACM, zdefiniował model uczenia się, który służył do analizy algorytmów.

### 1.2.2 Historia uczenia maszynowego

W latach 1952-1962 Arthur Samuel pracując w firmie IBM stworzył i rozwijał program szkolący zawodników grających w szachy. Ten właśnie projekt można uznać za pierwszy przykład uczenia maszynowego. Celem projektu było na podstawie zdobytej wiedzy, automatyczne uczenie się czyli doskonalenie swoich umiejętności.
Jednak za właściwy punkt zwrotny w tej dziedzinie świat nauki uznał wykreowanie systemu Dendral, który zadebiutował w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Stanford. Został on stworzony na potrzeby przez kilkoosobowy zespół naukowców. Zastosowano w nim algorytm, który miał systematycznie generował możliwe struktury cząsteczek związków organicznych. Efekt pracy był tak nieoczekiwany i epokowy, (dokonanym przez maszynę), że doczekał się publikacji.
W kolejnych latach pojawiły się kolejne systemy:
1978 – stworzony przez Bruce G. Buchmana profesora informatyki na Uniwersytecie w Pittsburghu, system META_DENDRAL. Bruce G. Buchmana zajmuje się systemami opartymi na wiedzy ekspertów medycznych, systemów i biologii obliczeniowej.
1997- program Automated Mathematician, który miał za zadanie odkrywanie nowych reguł matematycznych, na podstawie hipotez.
W 1981 Eurisko, program komputerowy, który uznawany za następcę systemu AM. Miał on zastosowanie w grze „Podróżnicy”.
Uczenie maszynowe staje się bardzo popularne w początkach lat 90. Gerald Tesauro pracował nad teoretycznym i praktycznym stosowaniem uczenia. Pracował również na zastosowaniu uczenia maszynowego (redukcja wymiarowości, wyszukiwanie i rozpoznawanie wirusów komputerowych itp.). Jego program TD-Gammon mógł toczyć pojedynki szachowe z mistrzami świata. Na uwagę zasługuje fakt, że algorytm z tego programu wykorzystano w neuronauce.
Należy zauważyć, że pod koniec lat 90-tych uczenie maszynowe wykorzystano w sieciach Internet, a co za tym idzie w programach do przeglądania Internetu (Google, Bing, Yahoo).
W chwili obecnej uczenie maszynowe stosowane jest praktycznie w każdej dziedzinie życia codziennego.

### 1.2.3 Rodzaje algorytmów uczenia maszynowego

Algorytmy uczenia maszynowego możemy pogrupować wg dwóch kryteriów:
- Ze względu na styl uczenia
- Ze względu na sposób działania
Biorąc pod uwagę styl uczenia wyróżniamy:
- algorytmy nadzorowane
- algorytmy bez nadzoru
- algorytmy z częściowym nadzorem

Szczegółowy podział przedstawia poniższy rysunek
Rys. 1 podział stylów uczenia się ze względu na sposób działania [3]
[3] [http://machinelearningmastery.com/a-tour-of-machine-learning-algorithms Jason Brownlee 2013]]

.
#### Algorytmy nadzorowane

Każdy algorytm, który przewiduje nadzorowanie przez człowieka funkcji, która odwzorowują wejście systemu na jego wyjście, to algorytm nadzorowany (z angielskiego
supervised learning). Zatem należy wyjaśnić na czym polega w tym przypadku nadzór. Trzeba wykreować zestaw danych uczących (par). Czyli sprecyzować wejściowy obiekt liczący oraz do tego spodziewaną wartość np. liczbową. W efekcie system powinien nauczyć się przewidywać, jaka jest prawidłowa odpowiedź na różne przypadki, nawet takie, których się nie spodziewał. Takie uczenie często stosowane jest w  modelowaniu procesów technicznych.

Każdy system musi otrzymać dane wejściowe oraz informacje na nie odpowiadające na wyjście (pary danych). Najlepiej zobrazuje to poniższy przykład. Wektor x zawiera informacje dotyczące wejścia do systemu oraz wektor y, w którym zawarte są informacje oczekiwane na wyjściu. System ma się nauczyć tak, by podane informacje z wektora x pokazywały wartości wektora y.

W wyniku uczenia z nadzorem otrzymujemy podział na znane klasy. Celem takiego uczenia jest generalizacja.

Dane wejściowe
Dane wyjściowe
Oczekiwany wynik
System adoptujący się

Podsumowując do zdefiniowania algorytmu nadzorowanego niezbędne są elementy:
Dane wejściowe
System adaptujący się
Dane wyjściowe
Pożądane odpowiedzi

#### Algorytmy bez nadzoru

Algorytm bez nadzoru (z angielskiego unsupervised learning), to system który uczy się za pomocą tylko podanych danych wejściowych (wektor X), bez zdefiniowania oczekiwanych wyników. Zatem nie nadzorujemy jego procesów z zewnątrz. Natomiast spodziewamy się, że system znajdzie ciekawe rozwiązania (wzorce). Celem tego systemu jest przetworzenie wprowadzonych do systemu tylko informacji wejściowych i wyniku uczenia się nienadzorowanego oczekuje się wykrywanie nieznanych klas, odkrywania ciekawych rozwiązań, czy też uczenie się samorzutne i spontaniczne. Bardzo ważna jest współzależność postępowania systemu ze zmianą struktur.
Charakterystycznym przykładem tego uczenia się jest wyznaczenie prawidłowości we wprowadzonych danych wejściowych i określanie kategorii i grupowanie ich w klasy. Stąd pochodzi nazwa klasteryzacja lub grupowanie pojęciowe (conceptual clustering).
Algorytmy te uważane są za ważną część algorytmów uczenia sieci neuronowych.
#### Algorytmy z częściowym nadzorem

Algorytm z częściowym nadzorem (z angielskiego semi-supervised learning) stosowany jest w przypadku, gdy nie zdefiniowano części danych uczących. Obecnie ten dział rozwija się bardzo energicznie. Jest to spowodowane wielorakim i wszechstronnym zastosowaniem. Jest to związane z dużym kosztem uzyskania danych etykietowanych. W tym przypadku mamy na myśli nie tylko aspekt ekonomiczny, ale i czasowy. Ponieważ najczęściej etykietowanie danych odbywa się ręcznie. Inny aspekt przemawiający za wyborem tego algorytmu jest fakt łatwego i tańszego pozyskiwania danych nieetykietowanych
Takie algorytmy wykorzystują niesprecyzowane dane, by w efekcie końcowym generalizować informacje do nowego wzoru (nowej próbki).
Przykładem algorytmu stosowany w uczeniu z częściowym nadzorem jest Model Co-Training Zaedmonstrował go Avrim’a Blum’a oraz Tom’a Mitchell’a w 1998 roku w pracy pod tytułem Combining Labeled and Unlabeled Data with Co-].Podkreślić należy uznano ją za najlepszą pracę ostatniej dekad. Był to sygnał, że doceniono wagę tej metody i jaki miała wpływ. Dobrze obrazuje to także jak ważna jest to metoda oraz jak bardzo wpłynęła na całą obszar uczenia maszynowego.

Uwzględniając metodę funkcjonowania można wymienić kilka algorytmów: algorytmy, regresyjne, drzewa decyzyjne, algorytmy Bayesowe, algorytmy grupowania, jak również sztuczne sieci neuronowe.
Poniżej podejmę ten temat szerzej.

#### Algorytmy regresyjne
Regresja jest metodą, która pozwala wnioskowanie oczekiwanie wartości spodziewanej, czyli np. wynik z losowego doświadczenia (zmiennej losowej, której wartości są zamierzone) lub też dla wektora zmiennych (np. zjawiska o charakterze losowym, którym nie można w żaden bezdyskusyjny sposób wskazać miarę liczbową. Można sprecyzować klucz tak, aby możliwe było ich badanie w intrygującym nas problemie. Dobrym przykładem na powyższą definicję jest np. cena domu, oczywiście wchodzą tu różne elementy (ciągłe predyktory i predyktory kategorialne):
- Powierzchnia lokalu (użytkowa i całkowita)
- Architektura
- Wiek
- lokalizacja
Mając kilka predyktorów, stosujemy regresję wieloraką. Zatem tworzymy równanie liniowe, które da nam poszukiwaną cenę domu. Analizę regresyjną stosuje się w CHAID, gdzie wyniki są porównywane z otrzymanymi CH&RT. Tę sposób można zastosować w sieciach neuronowych Możemy także zastosować ogólny model liniowy (GLM). Znane i wykorzystywane są także modele GRM lub modele nieliniowe (GLZ), uogólnione modele addytywne (GAM), jak również modele, które w całości zdefiniowane przez człowieka (Estymacja nieliniowa). Użytkownik może swobodnie tworzyć równanie składające się z parametrów, które wylicza program.
#### Regresja liniowa
Model regresyjny jest to najbardziej powszechna metoda analizy danych statystycznych. Zadaniem tej metody jest ekstrapolacja i przypuszczanie wyników dla jakiejś zmiennej na podstawie innych zmiennych. W rzeczywistości chodzi tu o określenie, jaką wartość otrzymamy, gdy będziemy znali wartość innej zmiennej. Aby wynik był satysfakcjonujący musimy, wykorzystując analizę regresji i stworzyć właściwy model który wyszuka wartości jednej zmiennej w oparciu o inną zmienną.

 http://onlinestatbook.com/2/regression/intro.html
Działanie regresji liniowej

#### Drzewa decyzyjne

Typowy algorytm C&RT pojawił się na rynku w 1998 r. został wprowadzony przez Briemana. Celem jest stworzenie algorytmu budowy drzew, który znajduje zbiór logicznych warunków i uporządkowania zgodnie z zaklasyfikowaniem. obiektów. Drzewo to jest budowane podczas podziału rekurencyjnego. Oznacza to, że wielokrotnie przeszukuje w przestrzeni zbiorów zadań, by w efekcie końcowym dokonać podziału na maksymalnie dwa podzbiory danych różniących się zmienną zależną.
Drzewa decyzyjne są stosowane przy algorytmie regresji lub klasyfikacji. Jest to nadzorowana metoda uczenia się, gdzie nie podajemy parametrów. Metoda ta ma za zadanie stworzyć taki model, który oszacuje wartości zmiennej, za pomocą prostych wzorów z wywnioskowanych .
Warunki wykorzystywania drzew decyzyjnych:
- Mamy dwa momenty otrzymanych informacji. Pierwsza w momencie dokonywania i oceny i moment podejmowania decyzji. Optymalny powinien być moment podejmowania decyzji.
- Efektywność stosowanych metod jest uzależniona od kosztów i możliwości pozyskiwanych informacji. Aby obniżyć koszty wybiera się korzystanie z danych wcześniejszych.
- Zastępczo można zastosować prawdopodobieństwo subiektywne
- Można podać jeszcze dodatkową daną, która da większe szanse na otrzymanie pożądanego wyniku

Elementami składowymi każdego drzewa decyzyjnego są: węzeł korzenia, węzły wewnętrzne, potocznie zwanymi „córkami” oraz węzły wyjściowe czyli „liście”.
Każdy węzeł t jest opisany poprzez podzbiór próby uczącej. Każdy węzeł (oprócz liści) dzieli ten zbiór na dwa podzbiory t_l i t_r. Każdy taki podział jest opisany przez zasadę opartą na wybranej zmiennej. Niech to będzie zmienna X i załóżmy, że jest ona ciągła. Wtedy podział ten jest postaci X <= s lub X > s dla ustalonego s. Dla X skategoryzowanej podział wygląda następująco: X należy do S lub X nie należy do S, gdzie S – niepusty podzbiór wartości z X. X i s(S) są wybierane tak, by minimalizować różnorodność w obrębie podzbiorów węzłów córek. Jeśli okaże się że nie możemy już różnicować danych, to nie kontynuujemy już podziału. Sam moment przerwania procesu podziału jest ważny w przypadku stosowania drzew regresyjnych oraz klasyfikacyjnych do uzyskania rzetelnych danych, oczywiście przy dużym szumie losowym. Jeśli nie uda nam się „trafić” w odpowiednim czasie może dojść do „nadmiernego dopasowanie”. Zatem należy trafić w punkt czasowy tzn kiedy kolejne podziały
Jeśli algorytm tworzenia drzewa nie zatrzyma się, to z danych zostaną wyodrębnione wszystkie informacje, również te, których nie da się uzyskać z całej populacji przy podanym zbiorze predyktorów, czyli np. zmienność losowa lub szum.
Po zakończeniu tworzenia drzewa, wskazane jest oszacować wartość predykcji, wykorzystując je do nowych badań, nie wykorzystywanych w budowie dokładnie tego modelu. Wykorzystując to można dokonać selekcje czyli uproszczone drzewo niż pierwowzór tzw. „przycinanie drzewa”. Należy pamiętać, iż mają one porównywalną precyzję predykcyjną w odniesieniu do nowych wyników.
Sprawdzian krzyżowy. Jedno z podejść polega na zastosowaniu drzewa utworzonego na podstawie jednego zbioru obserwacji (próby uczącej) do innego, niezależnego zbioru obserwacji (próba testowa). Jeśli większość lub wszystkie podziały wyznaczone przez analizę próby uczącej powstały na podstawie szumu losowego, to predykcja w próbie testowej będzie bardzo słaba. Wtedy można wnioskować, że wybrane drzewo jest słabe (mało przydatne) i nie ma ”właściwej wielkości”.

#### Algorytmy Bayesowe

Naiwny klasyfikator bayesowski (metoda uczenia maszynowego oparta na twierdzeniu Bayes’a) jest stosowany przy zagadnieniach sortowania i klasyfikacji. Ma on zadanie zaklasyfikowanie każdego epizodu do właściwego i zakończonego zbioru klas decyzyjnych. Klasyfikator ten jest dokładny nawet dla dużej ilości danych.
Poniżej przedstawiam twierdzenie Bayes’a
Twierdzenie (reguła Bayesa, wzór Bayesa)
Jeśli B1, B2,...,Bk tworzą podział przestrzeni S oraz P(Bi) > 0, i = 1, 2, ..., k, to dla dowolnego zdarzenia A o dodatnim prawdopodobieństwie oraz dowolnego zdarzenia Bm spośród zdarzeń B1, B2,...,Bk, 1 £ m £ k, zachodzi wzór:

nazywany wzorem Bayesa.[4]
[4] http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/sad/scb/index27.html

#### Algorytmy grupowania

Algorytmy grupowania (metoda uczenia się bez nadzoru ) polegają na podział zbioru na podzbiory, kategorie, grupy b(z j. angielskiego clustering). Należy zwrócić uwagę na fakt iż powinny być porównywalne do innych elementów w tej samej kategorii. W procesie tworzenia algorytmów grupowania wykorzystujemy dane nieetykietowane, natomiast w algorytmach klasyfikowania dane etykietowane. W pierwszym przypadku podczas grupowania możemy wyobrażać, że nadaje się etykiety danych, jednak odbywa się tylko i wyłącznie z wiedzy posiadanej i wynikającej z danych. Algorytmy te mają za zadanie wyszukać wzorce, następnie wyeksponować wspólne właściwości, wyszukać podobne elementy i na końcu zebrać je w odpowiednie grupy znaczeniowe.
Zastosowanie tego algorytmu ma zastosowanie w wielu dziedzinach np. przyrodzie (gatunki zwierząt i roślin), informatyce i statystyce (data mining- zgłębianie danych),

#### Sieci neuronowe
Sztuczne sieci neuronowe (SSN) nazywamy symulatory Neural nets (networks) lub AI (Artifical Inteligence - sztuczna inteligencja, modeli obliczeniowych, które przetwarzają dane. Proces ten odbywa się pseudorównolegle, a celem jest naśladowanie działania biologicznych struktur mózgowych, za pomocą wielu wzajemnie połączonych neuronów. Ich zakres obejmuje wiele dziedzin: fizykę, biologię i matematykę, informatykę oraz medycynę itp. Można zastosować także przy rozpoznawanie wzorców (znaków, liter, kształtów, sygnałów mowy, w ekonomii do prognozowanie i oceny ryzyka ekonomicznego, a także zmian cen rynkowych lub prognozowanie sprzedaży czy też zdolności kredytowej. Dobór pracowników jak i aproksymowanie wartości funkcji.
  Zaletą SSN jest umiejętność uogólniania wiedzy dla nowych informacji, które wcześniej nie były przedstawiane. Jest to umiejętność

Budowa wielowarstwowej sieci neuronowej[5]
[5] R. Tadeusiewicz Odkrywanie właściwości sieci neuronowych kraków 2007 s. 41
Podstawową cechą różniącą SSN od programów realizujących algorytmiczne przetwarzanie informacji jest zdolność generalizacji czyli uogólniania wiedzy dla nowych danych nieznanych wcześniej, czyli nie prezentowanych w trakcie nauki. Określa się to także jako zdolność SSN do aproksymacji wartości funkcji wielu zmiennych w przeciwieństwie do interpolacji możliwej do otrzymania przy przetwarzaniu algorytmicznym. Można to ująć jeszcze inaczej. Np. systemy ekspertowe z reguły wymagają zgromadzenia i bieżącego dostępu do całej wiedzy na temat zagadnień, o których będą rozstrzygały. SSN wymagają natomiast jednorazowego nauczenia, przy czym wykazują one tolerancję na nieciągłości, przypadkowe zaburzenia lub wręcz braki w zbiorze uczącym. Pozwala to na zastosowanie ich tam, gdzie nie da się rozwiązać danego problemu w żaden inny, efektywny sposób. Uczenie SSC odbywa się za pomocą przedstawionych fizycznie informacji, w których model uczący formułuje istotność zespoleń. To one mają zapamiętane informacje, które pozwolą rozwikłać dane zagadnienie. Początki SSN zauważono w latach 50 ubiegłego stulecia, jednak intensywny rozwój i zastosowanie ich do złożonych aplikacji odnotowano w połowie lat 80. W chwili obecnej sztuczne sieci neuronowe wykorzystuje się rozwiązywania bardzo skomplikowanych problemów, nie tylko informatycznych czy matematycznych.

Część projektowa.

## 2.1 Opis techniczny

  1. Przedmiot opracowania

Projekt samouczącego się systemu sterowania ogrzewaniem w domu jednorodzinnym. Zaprojektowano system który przewiduje godziny powrotu właściciela do domu oraz zapewnia odpowiednio wczesne uruchamianie ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej oraz czasu nagrzewania domu. Celem systemu jest zapewnienie komfortu grzewczego użytkownikom domu.
Projekt opracowano w oparciu o:
- Temat pracy
- Środowisko programistyczne Visual Studio 2015
- Język programowania C#
- Bibliotekę Encog
- Literaturę , artykuły, strony internetowe ujęte w rozdziale X

## 2.3 Charakterystyka obiektu

Jako obiekt badań przyjęto dom jednorodzinny drewniany zlokalizowany we Wrocławiu, na terenie miejskim, niezacienionym. Dom jest jednokondygnacyjny, ocieplony wełną mineralną do uzyskania współczynników przenikania ciepła na poziomie współczynników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami.

### 2.4 Założenia projektowe.

Założenia projektowe dla budynku:
- Powierzchnia domu: 100m2
- Powierzchnia ścian zewnętrznych: 98m2
- Powierzchnia przegród szklanych(okien):22m2
- Powierzchnia dachu: 100m2
- Powierzchnia podłogi na gruncie 100m2
- Ściany zewnętrzne drewniane, modrzewiowe +ocieplenie wełną mineralną
- Preferowana temperatura wewnętrzna 21stC
- Budynek jest ogrzewany piecem gazowym kondensacyjnym o mocy 15 KW
- Rodzaj ogrzewania grzejnikowe
Dla uproszczenia obliczeń przyjęto iż cały obrys budynku stanowi jedną powierzchnie o preferowanej temperaturze wewnętrznej 21stC. Dla powyższych założeń wyznacza straty ciepła dla budynku w zależności od temperatury zewnętrznej oraz czas nagrzewania budynku.
Założenia projektowe dla systemu sterowania ogrzewaniem:
- Sterowanie ogrzewaniem odbywa się za pomocą wbudowanego sterowania kotła grzewczego.
- Wbudowana automatyka kotła realizuje funkcję przeciwzamrożeniową
- Zaprojektowana aplikacja predykuje godziny powrotu właściciela do domu oraz oblicza czas nagrzewania i uruchamia kocioł o odpowiedniej godzinie.
- Do przewidywania godziny powrotu lokatorów do domu zastosowano algorytmy : Sztuczną sieć neuronową(Multi-Layer Perceptron) oraz Regresje liniową.
- Aktualną pogodę tj. temperaturę pobiera się z serwisu OpenWeatherService.
- Założono że sterowanie ogrzewaniem będzie odbywało się za pomocą biblioteki Modebus.

### 2.5. Opis zastosowanych rozwiązań.
### 2.5.1. Pobieranie pogody
Pobieranie aktualnej temperatury odbywa się przy pomocy interfejsu Weather API udostępnionego przez serwis OpenWeatherMap. Program pobiera aktualne warunki pogodowe dla Wrocławia w formacie Xml.

string weburl = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast/city?id=3081368&APPID=c7cd5ea156fa1a32bde78b54d0beaae1&mode=xml&units=metric&cnt=1";

Wartość temperatury pobieram z odpowiedniego węzła („temperature”)
string szTemp = doc.DocumentElement.SelectSingleNode("forecast").SelectSingleNode("time").SelectSingleNode("temperature").Attributes["value"].Value;

###### 2.5.2 Wykorzystanie Sztucznej Sieci Neuronowej (SSN) w pracy

Siec neuronowa stara się przewidzieć przyszłe wartości opierając się na teraźniejszych oraz przeszłych wartościach. Do przewidywania wartości używamy temporal neural network. Temporal neural network jest zwykle siecią jednokierunkową lub rekurencyjną.

Przewidująca sieć neuronowa korzysta z danych wejściowych by przyjąć informacje o aktualnych danych i używa ich do przewidzenia przyszłych danych. Korzystamy z dwóch okien:
-okna przeszłości
-okna przyszłości
Oba te okna muszą mieć określoną wielkość. Wielkość okna przeszłości określa jaka ilość danych jest potrzeba do wykonania predykcji. Wielkość okna przyszłości odpowiada ilości danych jakie mają zostać przewidziane. Przed przesłaniem do sieci neuronowej dane powinny być znormalizowane. Normalizacja polega na mapowaniu danych do wartości w przedziale 0-1.
###### Wykorzystany algorytm
Do zbudowania sieci neuronowej skorzystałem z opensourcowej biblioteki Encog która jest dostępna dla języków m.in. C# i Java.
By wykorzystać temporal neural network musimy zainicjalizować obiekt klasy TemporalMLDataSet – jest to klasa w której będą przechowywane dane użyte do trenowania sieci. Wartości potrzebne do zainicjalizowania obiektu to wielkość okna przeszłości oraz wielkość okna przyszłości. Następnie musimy opisać jakie dane są podawane do sieci neuronowej. Ze względu na wcześniejszą normalizację danych, do sieci dostarczamy dane surowe(Type.Raw). Oznacza to iż dane w sieci nie zostaną ponownie znormalizowane. W kolejnym kroku tworzymy zbiór punktów które sieć wykorzysta do nauki. Podstawową sprawą jest inicjalizacja samej sieci.
Sieć neuronową dzielimy na warstwy. W naszym algorytmie skorzystamy z 3 warstw:
- Warstwy wejściowej o wielkości 10 (Wielkość okna wejściowego)
- Warstwy ukrytej o wielkości 10
- Warstwy wyjściowej o wielkości 1(Wielkość okna wyjściowego)
Ilość neuronów w warstwie ukrytej została ustalona metodą prób i błędów gdyż nie jest znany algorytm pozwalający na obliczenie najlepszej ilości neuronów. Rozpocząłem od wartości minimalnej i zwiększałem ilość neuronów do uzyskania zadowalających rezultatów.
Dla każdej warstwy należy wybrać odpowiednią funkcję aktywacji (użyto tangensa hiperbolicznego).

Gdy mam już sieć i odpowiednie dane treningowe należy wybrać odpowiedni algorytm trenujący.
W zbudowanej sieci korzystam z algorytmu Levenberga-Marquadta. Jest to popularna metoda. Metoda ta odznacza się dużą szybkością działania. Jej minusem jest duże zapotrzebowanie na pamięć.
Następnym krokiem jest trenowanie sieci. Sieć jest trenowana do momentu gdy średnia różnica pomiędzy obliczoną odpowiedzią oraz poprawną odpowiedzią (średni błąd) nie przekracza 0.00001.
Gdy sieć skończy się uczyć możemy rozpocząć wykonanie przewidywania.

    1. Ważona średnia krocząca
Ważona średnia krocząca (ang. weighted moving average, WMA) przypisuje różne wagi danym z poszczególnych okresów. W analizie technicznej często stosuje się średnie ważone, w których wagi maleją w postępie arytmetycznym. Np. w n-okresowej WMA ostatni okres ma wagę n, przedostatni n-1 itd.

    1. Obliczenie obciążenia cieplnego dla budynku.
Projektowe obciążenie cieplne dla budynku to inaczej wielkość (moc) źródła ciepła, która jest potrzebna do uzyskania i utrzymania projektowej temperatury wewnątrz budynku czyli tzw. komfortu cieplnego.
Obciążenie cieplne dla budynku obliczane jest dla projektowej temperatury zewnętrznej oraz średniej rocznej temperatury zewnętrznej. Obliczeniowa temperatura zewnętrzna oraz średnia roczna temperatura zewnętrzna przyjmowana jest według normy [AA] w zależności od lokalizacji budynku. Polska jest podzielona na pięć stref klimatycznych dla okresu zimnego zgodnie z rysunkiem przedstawionym poniżej.

Podział terytorium Polski na strefy klimatyczne [AA]
Temperatury dla poszczególnych stref przedstawia tabela:

Projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna [AA]

Obciążenie cieplne dla budynku oblicza się poprzez wyznaczanie projektowych obciążeń cieplnych dla poszczególnych pomieszczeń. Szczególnie istotna jest znajomość typów oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu wyznaczenia poszczególnych projektowych temperatur wewnętrznych. Temperatury dla poszczególnych typów pomieszczeń określa norma [AA].

Założenia dla obiektu symulacji:
- Lokalizacja: Wrocław
- projektowa temperatura zewnętrzna dla okresu zimnego: -18stC
- średnia roczna temperatura zewnętrzna: 7,9stC
- Projektowa temperatura wewnętrzna: 21stC
Dla uproszczenia obliczeń przyjęto, iż całość budynku stanowi jedną przestrzeń (jedno pomieszczenie) o jednakowej projektowej temperaturze wewnętrznej.
Całość obliczeń obciążenia cieplnego dla budynku sporządzono zgodnie z normą [AA].

Przegrody zewnętrzne
Przedmiotem symulacji jest dom o powierzchni 100m3 o ścianach drewnianych, modrzewiowych. Poniżej przedstawiono zestawienie przegród budowlanych dla obiektu.
Ściana zewnętrzna drewniana
l.p.	warstwa	grubość / d	wsp. przew. / ciepła	opór
	ściana zewnętrzna / modrzewiowa / (SZ)
1	deska oblicówka	0,02	0,2	0,100
2	wełna min.	0,15	0,042	3,571
3	Płyta OSB	0,01	0,14	0,071
4	wełna min.	0,15	0,042	0,357
5	Deska elewacyjna modrzewiowa	0,04	0,2	0,200
				0,04 / 0,13 / 4,30
				0,23

Podłoga na gruncie
l.p.	warstwa	grubość / d	wsp. przew. / ciepła	opór
	Podłoga na gruncie (PG)
1	Posadzka (parkiet lub płytki ceramiczne)	0,035	1,05	0,033
2	Wylewka betonowa	0,05	1,7	0,029
3	Styropian (20)	0,1	0,04	2,500
4	Płyta żelbetowa	0,25	1,7	0,147
5	Podsypka żwirowa	0,25	2,0	0,125
				0,04 / 0,13 / 2,835
				0,35

Stropodach
l.p.	warstwa	grubość / d	wsp. przew. / ciepła	opór
	stropodach niewentylowany (Std)
1	płyta żelbetowa	0,14	1,70	0,082
2	płyty z wełny mineralnej (szczelne)	0,15	0,042	3,57
3	pustka powietrzna	0,009		0,143
4	deski sosnowe w poprzek włókien	0,02	0,16	0,125
5	3x papa na lepiku	0,008	0,18	0,044
				0,04 / 0,10 / 4,11
				0,24

Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne (DZ)
	2,60

Okna zewnętrzne
Okno (O)
	1,60

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku:
Dom jednorodzinny / Kubatura: / Powierzchnia:			Przegroda					Współ. korekcyjne
			Symbol przegr	Temp za przegrodą	Dług	Wys./ szer.	Pow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
Temp. wewnętrzna			SZ	-18	40	3	98	0,23	0,05	-	-	-		-	22,54
	21		O	-18	11	2	22	1,6	0,4	-	-	-		-	44
Wentylacja/ infiltracja			DZ	-18	1	2	2	2,6	0,5	-	-	-		-	6,2
	0,5		Std	-18	10	10	100	0,24	0,2	-	-	-		-	44
	6		PG	-18	10	10	100	0,35	0,2	-	-	-		-	27,5
	150
	300
Współczynnik strat ciepła na wentylację:					51
Projektowa wentylacyjna strata ciepła:					1989
Projektowa strata ciepła przez przenik.:					3750,24
Całkowita projektowa strata ciepłą przez przenikanie i wentylację:					5739,24

Projektowe obciążenie cieplne dla budynku wynosi 5,8 kW. Jest to obciążenie cieplne dla obliczeniowej temperatury zewnętrznej wynoszącej -18stC.
Program symulujący pobiera aktualną pogodę (temperaturę zewnętrzną) z serwisu internetowego a następnie oblicza aktualne zapotrzebowanie cieplne dla budynku.

[AA] – [PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego]
    1. Obliczanie czasu nagrzania domu

    1. Połączenie z urządzeniem grzewczym
      1. Wykorzystanie Protokołu Modbus
Modbus jest protokołem komunikacyjnym, który w roku 1979 stworzyła firma Modicon (aktualnie właścicielem firmy jest Schneider Electric). Jest on wykorzystywany do połączenia ze sterownikami PLC. Dzięki prostocie i niezawodności stał się on standardem w automatyce i pomimo upływu czasu, jest jednym z najczęściej stosowanych protokołów w urządzeniach elektronicznych.
Główne powody wykorzystania protokołu Modbus:
- Został opracowany dla zastosowań w automatyce
- Protokół jest darmowy
- Komunikaty są uodpornione na przekłamania
- Polecenia nie zostaną wykonane bez potwierdzenia
- Błędy są odpowiednio sygnalizowane
- Jest to standard stosowany przez przeważającą ilość twórców sterowników przemysłowych
- Wdrożenie jak i utrzymanie są bezproblemowe
Dzięki Modbusowi jesteśmy w stanie umożliwić komunikacje nawet 248 urządzeniom znajdującym się w tej samej sieci. Najczęściej korzystamy z tego protokołu do połączenia komputera jako Master (urządzenie nadrzędne) a urządzeniami Slave(urządzenie otrzymujące polecenia) w systemach SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition).
Rozwój i aktualizacje protokołu odbywają się dzięki Organizacji Modbus. Do organizacji należą niezależni użytkownicy i producenci urządzeń. Istnieje kilka wersji protokołu np. do komunikacji szeregowej jak i sieci Ethernet. Dużą popularność w automatyce przemysłowej ma interfejs RS485.
Modbus RTU
Najczęściej wykorzystywany w połączeniu szeregowym. Bajty w ramce przesyłane są binarnie jako znaki 8-bitowe. Ramka jest zabezpieczana sumą kontrolną CRC, która umożliwia spostrzeżenie przekłamań. Znaki w ramce należy przesyłać w sposób nieprzerwany, a także nie powinno być przerw między znakami.
Modbus ASCII
Protokół do komunikacji szeregowej. Bajty wysyłane są szesnastkowo(po dwa znaki ASCII). W tym przypadku suma kontrolna LRC zabezpiecza dane. Ramki rozpoczyna się od dwukropka a konczy znakiem nowej linii.
Modbus TCP/IP lub Modbus TCP
Protokół do komunikacji w sieciach TCP/IP. W ramkach nie ma sumy kontrolnej gdyż niższe warstwy protokołu TCP/IP są wykorzystywane do kontroli błędów.
Modbus over TCP/IP lub Modbus over TCP lub Modbus RTU/IP
Wersja różniąca się od Modbus TCP tym, że w ramce znajduje się suma kontrolna tak jak w Modbus RTU
Dane i funkcje we wszystkich wersjach są takie same a różnica jest w opakowaniu ramek.
Komunikacja i urządzenia
Każde urządzenie komunikujące się za pomocą protokołu Modbus otrzymuje unikalny adres. W sieciach szeregowych tylko urządzenie będące Masterem może zainicjować transmisję, natomiast w sieci Ethernet każde urządzenie może wysłać polecenie, choć zazwyczaj czyni to tylko urządzenie Master.
Ramka w protokole Modbus zawiera adres urządzenia do którego kierowany jest rozkaz. Tylko zaadresowane urządzenie reaguje na rozkaz, chociaż inne urządzenia w sieci też mogą otrzymać ten sam rozkaz (wyjątkiem są rozkazy typu rozgłoszeniowego wysyłane do urządzenia o adresie 0, które powodują reakcję wszystkich urządzeń w sieci, jednak żadne z urządzeń nie wysyła wówczas potwierdzenia). Każda ramka zawiera sumę kontrolną pozwalającą upewnić się, że ramka nie została uszkodzona. Najprostsze z komend pozwalają wydać urządzeniu rozkaz zmiany wartości rejestru, zmianę lub odczyt wejść/wyjść bitowych jak również odczyt wartości rejestrów.

      1. Wykorzystanie modbusa
Modbusa wykorzystujemy do odczytania aktualnego stanu pieca(czy jest włączony lub wyłączony). W mojej aplikacji zastosowałem NModbus4. Jest to implementacja protokołu Modbus dla C#.
Jako symulator sterownika pieca, zostało wykorzystane oprogramowanie Modbus PLC Simulator Home, który symuluje działanie sterownika PLC. By połączyć się z odpowiednim urządzeniem musimy wybrać odpowiednie wyjście:
SerialPort port = new SerialPort("COM2");

Następnie ustalamy szybkość transmisji , ilość danych bitowych itp.
port.BaudRate = 9600;
port.DataBits = 8;
port.Parity = Parity.None;
port.StopBits = StopBits.One;
Dane te muszą być tożsame z danymi w naszym sterowniku.
Kolejnym krokiem jest otworzenie portu.
port.Open();

Gdy mamy już otwarty port musimy ustanowić czy nasza aplikacja jest typu Master czy Slave.
W naszym przypadku jest to Master gdyż zadaniem aplikacji jest zmiana danych w Sterowniku.
IModbusSerialMaster master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(port);
Zapis danych do sterownika następuje poprzez metodę WriteMultipleRegisters.
master.WriteMultipleRegisters(slaveId, startAddress, registers);

Opis badań
Aby zapewnić komfort cieplny użytkownikom budynku zaprojektowano system samouczący wyznaczający godziny powrotu lokatorów do domu. Zaprojektowano i porównano trzy algorytmy samouczące. Wszystkie algorytmy potrzebują danych testowych do przewidywania wyniku.
Badania zostały przeprowadzone przez okres 2 tygodni od dnia 15.02.2016 do dnia 28.02.2016. Podczas badań porównujemy wartości predykowane z algorytmów z rzeczywistymi wartościami powrotu do domu. Algorytm oblicza przewidywany powrót do domu po wciśnięciu w aplikacji przycisku „Wychodzę”. Następnie pobierana jest aktualna temperatura i program wykorzystuje te dane do obliczenia czasu nagrzewania budynku. Dane te porównujemy z danymi które pozyskamy gdy osoba wróci do domu i przyciśnie w aplikacji przycisk „Wróciłem”. Docelowo aplikacja powinna działać na czujnikach obecności. Badania zostały przeprowadzone dla 27 letniego Mężczyzny.

  1. Dane testowe dla procesu wyliczania powrotu do domu
Dane do przeprowadzenia badań pochodzą z okresu od 07.05.2015 do 28.02.2016. Kolumna druga Tabeli nr 1 zawiera daty pomiarów, kolumna trzecia zawiera zmierzone godziny powrotu. Algorytmy przewidujące zostały zasilone takimi samymi danymi by można wiarygodnie porównać wyniki badań. Dane przy wykonaniu predykcji są wyselekcjonowane dla danego dnia tygodnia. Oznacza to iż przewidywanie powrotu mieszkańca do domu np. w poniedziałek zostanie obliczone na podstawie danych ze wszystkich dostępnych poniedziałków w danych testowych.

Lp.	Data	Godzina powrotu do domu	Lp.	Data	Godzina powrotu do domu
1	07.05.2015	18 00	148	01.10.2015	17 00
2	08.05.2015	14 00	149	02.10.2015	17 15
3	09.05.2015	17 00	150	03.10.2015	16 00
4	10.05.2015	18 00	151	04.10.2015	17 25
5	11.05.2015	17 00	152	05.10.2015	16 55
6	12.05.2015	16 30	153	06.10.2015	16 55
7	13.05.2015	14 00	154	07.10.2015	17 26
8	14.05.2015	17 27	155	08.10.2015	17 27
9	15.05.2015	18 00	156	09.10.2015	18 00
10	16.05.2015	23 30	157	10.10.2015	23 30
11	17.05.2015	22 00	158	11.10.2015	22 00
12	18.05.2015	17 15	159	12.10.2015	17 15
13	19.05.2015	14 00	160	13.10.2015	14 00
14	20.05.2015	17 25	161	14.10.2015	17 25
15	21.05.2015	17 30	162	15.10.2015	17 26
16	22.05.2015	17 00	163	16.10.2015	17 27
17	23.05.2015	17 45	164	17.10.2015	18 00
18	24.05.2015	16 22	165	18.10.2015	17 00
19	25.05.2015	17 00	166	19.10.2015	17 15
20	26.05.2015	16 55	167	20.10.2015	17 30
21	27.05.2015	16 55	168	21.10.2015	17 26
22	28.05.2015	17 30	169	22.10.2015	17 27
23	29.05.2015	16 30	170	23.10.2015	18 00
24	30.05.2015	17 45	171	24.10.2015	17 30
25	31.05.2015	18 00	172	25.10.2015	17 00
26	01.06.2015	16 00	173	26.10.2015	17 15
27	02.06.2015	17 00	174	27.10.2015	16 00
28	03.06.2015	17 15	175	28.10.2015	17 25
29	04.06.2015	17 00	176	29.10.2015	17 26
30	05.06.2015	17 25	177	30.10.2015	17 27
31	06.06.2015	17 26	178	31.10.2015	18 00
32	07.06.2015	16 55	179	01.11.2015	16 55
33	08.06.2015	18 45	180	02.11.2015	17 27
34	09.06.2015	17 30	181	03.11.2015	16 23
35	10.06.2015	17 00	182	04.11.2015	17 53
36	11.06.2015	17 15	183	05.11.2015	17 00
37	12.06.2015	16 00	184	06.11.2015	16 30
38	13.06.2015	17 25	185	09.11.2015	18 00
39	14.06.2015	16 55	186	10.11.2015	16 30
40	15.06.2015	16 55	187	11.11.2015	18 00
41	16.06.2015	17 26	188	12.11.2015	17 05
42	17.06.2015	17 27	189	13.11.2015	22 00
43	18.06.2015	18 00	190	14.11.2015	18 00
44	19.06.2015	23 30	191	15.11.2015	18 11
45	20.06.2015	22 00	192	16.11.2015	17 30
46	21.06.2015	17 15	193	17.11.2015	16 30
47	22.06.2015	14 00	194	18.11.2015	16 30
48	23.06.2015	17 25	195	19.11.2015	18 00
49	24.06.2015	17 26	196	20.11.2015	16 00
50	25.06.2015	17 27	197	21.11.2015	16 55
51	26.06.2015	18 00	198	22.11.2015	18 45
52	27.06.2015	17 00	199	23.11.2015	17 30
53	28.06.2015	17 15	200	24.11.2015	17 00
54	29.06.2015	17 30	201	25.11.2015	17 45
55	30.06.2015	17 26	202	26.11.2015	16 22
56	01.07.2015	17 27	203	27.11.2015	17 00
57	02.07.2015	18 00	204	28.11.2015	16 55
58	03.07.2015	17 30	205	29.11.2015	16 55
59	04.07.2015	17 00	206	30.11.2015	17 30
60	05.07.2015	17 15	207	01.12.2015	16 30
61	06.07.2015	16 00	208	02.12.2015	17 45
62	07.07.2015	17 25	209	03.12.2015	18 00
63	08.07.2015	17 26	210	04.12.2015	16 00
64	09.07.2015	17 27	211	07.12.2015	17 00
65	10.07.2015	18 00	212	08.12.2015	17 15
66	11.07.2015	16 55	213	09.12.2015	17 00
67	12.07.2015	18 00	214	10.12.2015	17 25
68	13.07.2015	17 15	215	11.12.2015	17 26
69	14.07.2015	16 00	216	12.12.2015	16 55
70	15.07.2015	17 25	217	13.12.2015	18 45
71	16.07.2015	17 26	218	14.12.2015	17 30
72	17.07.2015	17 27	219	15.12.2015	17 00
73	18.07.2015	23 00	220	16.12.2015	17 15
74	19.07.2015	12 00	221	17.12.2015	16 00
75	20.07.2015	17 04	222	18.12.2015	17 25
76	21.07.2015	17 15	223	19.12.2015	16 55
77	22.07.2015	18 00	224	20.12.2015	16 55
78	23.07.2015	17 25	225	21.12.2015	17 26
79	24.07.2015	17 25	226	22.12.2015	17 27
80	25.07.2015	24 00	227	23.12.2015	18 00
81	26.07.2015	12 00	228	24.12.2015	23 30
82	27.07.2015	17 40	229	25.12.2015	22 00
83	28.07.2015	17 00	230	26.12.2015	17 15
84	29.07.2015	18 00	231	27.12.2015	14 00
85	30.07.2015	18 00	232	28.12.2015	17 25
86	31.07.2015	16 30	233	29.12.2015	17 26
87	01.08.2015	13 00	234	30.12.2015	17 27
88	02.08.2015	12 00	235	31.12.2015	18 00
89	03.08.2015	17 36	236	02.01.2016	17 00
90	04.08.2015	17 02	237	03.01.2016	17 15
91	05.08.2015	18 00	238	04.01.2016	17 30
92	06.08.2015	17 10	239	05.01.2016	17 26
93	07.08.2015	16 25	240	06.01.2016	17 27
94	08.08.2015	15 00	241	07.01.2016	18 00
95	09.08.2015	13 00	242	08.01.2016	17 30
96	10.08.2015	17 30	243	09.01.2016	17 00
97	11.08.2015	16 25	244	10.01.2016	17 15
98	12.08.2015	18 00	245	11.01.2016	16 00
99	13.08.2015	16 25	246	12.01.2016	17 25
100	14.08.2015	17 30	247	13.01.2016	17 26
101	15.08.2015	15 00	248	14.01.2016	17 27
102	16.08.2015	15 00	249	15.01.2016	18 00
103	17.08.2015	17 40	250	16.01.2016	16 55
104	18.08.2015	17 00	251	17.01.2016	18 00
105	19.08.2015	17 55	252	18.01.2016	17 15
106	20.08.2015	16 30	253	19.01.2016	16 00
107	21.08.2015	17 23	254	20.01.2016	17 25
108	22.08.2015	16 00	255	21.01.2016	17 26
109	23.08.2015	16 00	256	22.01.2016	17 27
110	24.08.2015	16 23	257	23.01.2016	23 00
111	25.08.2015	17 53	258	24.01.2016	12 00
112	26.08.2015	17 00	259	25.01.2016	17 04
113	27.08.2015	16 30	260	26.01.2016	17 15
114	28.08.2015	18 00	261	27.01.2016	18 00
115	29.08.2015	16 30	262	28.01.2016	17 25
116	30.08.2015	18 00	263	29.01.2016	17 25
117	31.08.2015	17 05	264	30.01.2016	24 00
118	01.09.2015	22 00	265	31.01.2016	12 00
119	02.09.2015	18 00	266	01.02.2016	17 40
120	03.09.2015	18 11	267	02.02.2016	17 00
121	04.09.2015	17 30	268	03.02.2016	18 00
122	05.09.2015	16 30	269	04.02.2016	18 00
123	06.09.2015	16 30	270	05.02.2016	16 30
124	07.09.2015	18 00	271	06.02.2016	13 00
125	08.09.2015	16 00	272	07.02.2016	12 00
126	09.09.2015	16 55	273	08.02.2016	17 36
127	10.09.2015	18 45	274	09.02.2016	17 02
128	11.09.2015	17 30	275	10.02.2016	18 00
129	12.09.2015	17 00	276	11.02.2016	17 10
130	13.09.2015	17 45	277	12.02.2016	16 25
131	14.09.2015	16 22	278	13.02.2016	15 00
132	15.09.2015	17 00	279	14.02.2016	13 00
133	16.09.2015	16 55	280	15.02.2016	17 30
134	17.09.2015	16 55	281	16.02.2016	16 25
135	18.09.2015	17 30	282	17.02.2016	18 00
136	19.09.2015	16 30	283	18.02.2016	16 25
137	20.09.2015	17 45	284	19.02.2016	17 30
138	21.09.2015	18 00	285	20.02.2016	15 00
139	22.09.2015	16 00	286	21.02.2016	15 00
140	23.09.2015	17 00	287	22.02.2016	17 40
141	24.09.2015	17 15	288	23.02.2016	17 00
142	25.09.2015	17 00	289	24.02.2016	17 55
143	26.09.2015	17 25	290	25.02.2016	16 30
144	27.09.2015	17 26	291	26.02.2016	17 23
145	28.09.2015	16 55	292	27.02.2016	16 00
146	29.09.2015	18 45	293	28.02.2016	16 00
147	30.09.2015	17 30

Tabela 1 Godziny powrotu mieszkańca do domu
    1. Sieć neuronowa
Sieć neuronowa potrzebuje co najmniej 40 danych by wykonać przewidywanie. Jest pewne że na początku okresu gromadzenia danych nie będziemy posiadać wymaganej ilości pomiarów. Do czasu gdy będziemy posiadać potrzebną ilość danych system będzie wykorzystywał do predykcji inny algorytm uczenia. Algorytm jako okno wejściowe potrzebuje wielokrotności 10 danych. Oznacza to iż przy ilości np. 46 danych testowych, program pobierze wyłącznie 40 ostatnich pomiarów.
    1. Liniowa regresja
Algorytm liniowej regresji zasilamy wszystkimi danymi jakie posiadamy.
    1. Ważona średnia krocząca
Algorytm ważonej średniej kroczącej jest zasilany wszystkimi danymi które posiadamy.
# 4.Wyniki badań
W tabeli przedstawiono wyniki badań dla okresu 2 tygodni.
Kolumna ANN – przedstawia wyliczone wyniki dla sztucznej sieci neuronowej
Kolumna RL – przedstawia wyliczone wyniki dla regresji liniowej
Kolumna WMA – przedstawia wyliczone wyniki dla ważonej średniej kroczącej
Kolumna Rzeczywista godzina powrotu – przedstawia dane zebrane poprzez wciśnięcie przycisku „Wróciłem” w aplikacji

Data	ANN	RL	WMA	Rzeczywista godzina powrotu
15.02.2016	17:51	16:52	16:40	17:30
16.02.2016	18:11	16:55	16:52	17:57
17.02.2016	16:07	17:22	17:21	18:00
18.02.2016	16:58	17:10	17:28	16:25
19.02.2016	17:41	17:39	18:00	17:30
20.02.2016	16:05	18:23	18:50	15:00
21.02.2016	14:31	17:20	17:40	15:00
22.02.2016	16:24	16:51	16:40	17:40
23.02.2016	16:54	16:55	16:52	17:00
24.02.2016	16:52	17:20	17:21	17:55
25.02.2016	17:35	17:13	17:28	16:30
26.02.2016	17:26	17:43	18:00	17:23
27.02.2016	16:47	18:32	18:50	16:00
28.02.2016	17:15	17:29	17:48	16:00

Tabela 2Wyniki predykcji dla algorytmów
Poniższa tabela przedstawia różnice dla poszczególnych algorytmów pomiędzy przewidzianym czasem powrotu do domu a rzeczywistym czasem powrotu.
Lp.	Data	ANN	RL	WMA
1	15.02.2016	+00:21	-00:38	-00:50
2	16.02.2016	+00:14	-01:02	-01:05
3	17.02.2016	-01:53	-00:38	-00:39
4	18.02.2016	+00:33	+00:45	+01:03
5	19.02.2016	+00:11	+00:09	+00:30
6	20.02.2016	+01:05	+03:23	+03:50
7	21.02.2016	-00:29	+02:20	+02:40
8	22.02.2016	-01:16	-00:49	-01:00
9	23.02.2016	-00:06	-00:05	-00:08
10	24.02.2016	-01:03	-00:35	-00:34
11	25.02.2016	+01:05	+00:43	+00:58
12	26.02.2016	+00:03	+00:20	+00:37
13	27.02.2016	+00:47	+02:32	+02:50
14	28.02.2016	+01:15	+01:29	+01:48

Tabela 3 Różnice pomiędzy czasem predykowanym a czasem powrotu
Tabela 4 zestawia wyliczone średnie różnice pomiędzy przewidzianymi przez algorytmy powrotami użytkownika do domu a rzeczywistymi godzinami powrotu.
ANN	RL	WMA
00:44	01:06	01:19

Tabela 4 Średnie różnice pomiędzy przewidywanym czasem a czasem powrotu

Porównanie wyników predykcji
 z rzeczywistymi godzinami powrotu do domu
Na wykresie zostały przestawione wyniki pomiarów. Na osi X mamy przestawione godziny powrotów. Na osi Y mamy dni dla których zostały przeprowadzone badania.
# 5. Wnioski
Godzina powrotu do domu użytkownika zależy od wielu czynników np. natężenia ruchu na drogach, sytuacji w pracy, potrzeb konsumpcyjnych a także zdarzeń nieprzewidzianych. Dlatego też nie jest możliwe idealne wyznaczenie godziny powrotu do domu na podstawie danych historycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań mogę wywnioskować iż, z algorytmów wykorzystanych najlepiej sprawdziła się sztuczna sieć neuronowa(SSN). Przewidywania tego algorytmu najczęściej były bliskie rzeczywistej godzinie powrotu mieszkańca do domu. W związku z tym zastosowanie tego algorytmu w systemie sterowania ogrzewaniem jest uzasadnione. Zastosowanie sieci neuronowej zbudowanej jak w programie symulacyjnym ma też minusy. Jednym z nich jest ilość danych potrzebnych do wykonania predykcji(co najmniej 40). Do czasu zgromadzenia wymaganej ilości danych system musi korzystać z innego algorytmu, który przy mniejszej ilości danych uczących daje wymierne wyniki. Badanie wykazało iż drugim w kolejności jeśli chodzi o trafność predykcji był algorytm ważonej średniej kroczącej. Z tego powodu do czasu osiągnięcia wymaganej ilości danych uczących system korzysta z tego algorytmu.